采购编号：XCZCZB202405-05

项目名称：教学楼卫生间改造

采购人：厦门兴才职业技术学院

目  录

第一章 询价邀请书	2

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法	11

第四章 采购需求	15

第五章 响应文件格式	16

- 询价邀请书

尊敬的供应商：

您好！

我校教学楼卫生间改造项目已具备采购条件，现邀请贵单位参加本项目的询价活动。请确认报价并在截止日期前递交我校，如有疑问，请与我校联系。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：XCZCZB202405-05

2.项目名称：教学楼卫生间改造

3.采购人：厦门兴才职业技术学院

4.采购人地址：厦门市集美区后溪镇兴溪路879-889号

5.项目资金落实情况：自筹资金,已落实

## 二、项目范围及相关要求

1.采购范围：精技楼、厚德楼、启智楼、启慧楼共36间卫生间全面改造；

2.卫生间内部设施的更新与升级，包括但不限于洗手台、便器、隔间门等，所有设施采用符合国家标准且环保节能的产品。

3.卫生间布局的优化调整，提升使用效率和舒适度；

4.卫生环境的改善，包括通风、排水、照明等方面的改造，含强弱电布管及安装；

5.可能涉及的土建改造及装饰装修工作。

## 三、供应商资格要求

1.供应商必须具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的公司（提供营业执照或事业单位法人证或社会组织登记证等法人证明的扫描件），注册资金贰佰万元及以上；

2.供应商应具有建筑装饰装修工程专业承包资质，并具备相应的施工经验和能力；

3.供应商应具有专业的设计团队和施工队伍，能够提供全面的设计方案和施工服务；

4.供应商应具有良好的信誉和财务状况，能够确保工程的质量和进度；

5.供应商应提供完整的质量保证措施和售后服务方案，确保工程完工后能够长期稳定运行。

四、获取询价方式:

- 询价文件通过厦门兴才职业技术学院校园网(www.xmxc.com)按项目下载电子询价文件等相关资料。

## 五、现场查勘与报价时间

- 现场查勘时间与地点：供应商应于2024年7月4日早上9:00，到厚德楼一楼大厅集合，由专人带领到项目现场进行查勘，了解具体施工环境和条件。

- 报价截止时间：供应商应于2024年7月13日17:00前，将施工图、效果图、详细的施工方案、材料清单、报价清单等相关资料递交至厦门兴才职业技术学院育才楼206资产处，电子材料发送wangzhenzhen@xmxc.com。

## 六、报价须知

1.供应商需根据现场查勘情况，结合本校改造需求，制定好效果图、施工图、详细的施工方案和材料清单,需配合提供电子版PPT格式或是PDF格式；

2.报价应包含所有改造工程的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税费、旧物拆卸费、运输费、清理费等；

3.报价时应明确列出各分项工程的单价和总价，方便校方进行比较和选择；

4.供应商需对所提供报价的真实性、合法性负责，如有虚假报价或恶意竞争行为，将取消其参与资格。

## 七、其他补充

- 响应保证金：不要求递交。

- 履约保证金：中选后缴交￥20000.00保证金。

八、有关事宜的联系方式：

| 序号 | 职务分工 | 联系人 | 职责范围 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经办 | 王老师 | 负责询价文件的咨询、答疑等工作，及受理报名，响应文件收取等 | 18959265006 |
| 2 | 现场答疑 | 王老师 | 负责带领供应商查勘现场及项目改造要求答疑 | 13950010500 |
| 3 | 财务 | 洪老师 | 负责履约保证金收取等咨询工作 | 18959276936 |
| 项目联系邮箱：wangzhenzhen@xmxc.com |  |  |  |  |

九、履约保证金、询价文件、服务费缴交账户：

| 类别 | 履约保证金缴交账户 |
| --- | --- |
| 开户行 | 厦门农村商业银行股份有限公司后溪支行 |
| 账号 | 9020313010010950113838 |
| 收款单位 | 厦门兴才职业技术学院 |
| 中选人须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由中选人自行承担。 |  |

厦门兴才职业技术学院

2024年06月26日

- 供应商须知

  - 说明

- 总则

  - 采购方式

本项目采用询价采购方式。

询价采购，是采购人对响应采购的供应商递交的响应文件进行评审，采购人根据评审结论，确定成交供应商的采购方式。

  - 采购项目概况

采购项目概况见第一章“询价邀请书”。

  - 费用承担

供应商准备和参加询价采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

  - 保密

参加询价采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 响应和偏差

采购需求关键条款以“★”符号标记。响应文件应当对采购需中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

  - 询价采购文件

- 询价采购文件构成

供应商应认真阅读询价采购文件的全部内容。供应商应按照询价采购文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对询价采购文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对询价采购文件的澄清或修改

  - 采购人对已发出的询价采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取询价采购文件的潜在供应商。上述书面通知，按照获取询价采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分，并对所有获取询价采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式通知所有获取询价采购文件的潜在供应商；

  - 响应文件的编制

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，响应文件应包括询价采购文件“第五章响应文件格式”列明的证明材料。

  - 对于询价采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。

- 报价

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

  - 供应商应充分了解釆购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权对采购标的数量进行增加或减少。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（询价采购文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 响应保证金（如有）

  - 第一章询价邀请书规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按规定的金额、形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分，供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

  - 保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 采购人将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出询价的，采购人将退还退出询价的供应商的保证金；

    - 成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商。

  - 有下列情形之一的，采购人不予退还保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 除因不可抗力或询价采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 提供虚假材料谋取成交的；

    - 在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为的；

    - 捏造事实恶意投诉举报行为的。

- 响应有效期

- 响应有效期：自响应截止时间之日起90天。

响应文件应在规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于询价采购文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，正本必须用永久性字迹填写和打印，副本可用复印件，如出现差异，以正本为准；

  - 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字或盖章才有效；

  - 响应文件因字迹或表述不清所引起的后果由供应商负责。

  - 响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 响应文件必须在询价采购文件规定的时间内询价邀请中要求的形式递交。

  - 因询价采购文件的修改推迟接收响应文件截止日期时，采购人将以书面的形式通知供应商，供应商按修改通知规定的时间递交。

- 响应文件的修改与撤回

  - 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应按上述规定进行准备、密封、标注和递送。

  - 接收响应文件截止时间后不得修改响应文件。

  - 评审

- 响应文件开启

  - 采购人将按询价采购文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和约定的地点组织响应文件开启。

  - 开启程序

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）采购人代表或供应商检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照响应文件递交的先后顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称及采购文件规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（5）宣布有关注意事项；

（6）开启会议结束。

  - 供应商不参与响应文件的开启，采购人将通过电话或邮件告知供应商评审结果，供应商必须保持手机24小时畅通，邮箱可接收邮件，否则一切后果由供应承担。

- 评审小组

  - 评审由采购人组建的评审小组负责

评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

##### （1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

  - 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

  - 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

  - 评审小组根据本次询价采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与询价事务，独立履行职责。

  - 确定成交

- 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商组织现场考察（包括但不限于相关证明材料原件进行核验），以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

- 确定成交供应商

采购人将从评审报告提出的成交候选人中，采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中确定成交供应商。采购人授权评审小组直接确定成交供应商。成交候选人并列的，按照第三章评审办法要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人自成交供应商确定后通过邮件发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 履约保证金

第一章询价邀请书规定需递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

- 终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）递交响应文件或通过初步评审的供应商数量少于3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起10日内签订采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 采购合同不能转包。

- 询问与质疑

  - 供应商对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问。

  - 采购人对供应商依法提出的询问，对所有供应商给予回复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 对采购人的纪律要求

  - 采购人不得泄露询价釆购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

  - 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈评审工作正常进行。

  - 对与询价活动有关的工作人员的纪律要求

与询价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，与询价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

- 评审办法

- 评审办法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询价采购文件实质性要求的响应文件，按本章规定进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

- 初步评审

在详细评审前，首先审定每份响应文件，是否响应采购文件的实质性要求和条件。

  - 初步评审阶段废标条件：

（1）不满足采购文件对供应商资格要求的；

（2）未经法定代表人（或授权代表）签署或未盖供应商公章；

（3）供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金形式不符合询价采购文件要求（如设置了响应保证金）；

#### （4）响应有效期不足的；

（5）供应商在一份响应文件中对同一服务报有两个或两个以上响应报价的；

（6）评审小组认为不能实质上满足响应文件要求的（如未满足★条款或属于响应无效或视为无效的情形）；

（7）响应文件中附有采购人不能接受的条件的（评审小组认定为重大偏差的）；

#### （8）响应报价超过采购最高限价的（如设置了最高限价）；

（9）供应商利用关系向采购人施加压力及影响的或有围标串标情形的；

  - 不响应采购文件实质性要求和条件的响应文件将被拒绝，不允许供应商通过修正或撤消其不符合要求的重大差异而使其成为响应性的响应文件。

  - 初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效或通过初步评审的供应商数量不足3家时，或所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审。如有上述情形之一，采购人应当再次组织询价采购或变更采购方式。

- 多轮询价（如有）

  - 评审小组根据响应文件的提交顺序与通过初步评审的供应商进行询价。

  - 评审小组与单一供应商分别进行询价，并给予所有参加询价的供应商平等的询价机会。供应商的法定代表人或其授权委托人做出的承诺构成响应文件的组成部分。

  - 开展询价，评审小组可视报价响应情况与各供应商分别进行询价。

  - 供应商所作的重要答复及补充均应以书面形式递交，并经法定代表人或其授权委托人签署，供应商应答复和补充文件递交给采购人，答复和补充文件将作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 评审小组经与各供应商询价后，将要求各供应商在规定的时间内递交新的响应报价。

  - 本次询价可以要求供应商多次报价，评审小组依据供应商最终报价计算价格得分。

  - 低于成本价的判定

在评审过程中，评审小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本，评审小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组可认定该供应商以低于成本响应报价，评审小组有权否决其响应。

  - 无因加价

在评审过程中，如果采购人并未增加工作内容、扩大承包范围、提高工艺和材料档次，也未提出实质性加重了供应商责任的条款，而供应商无理由上调响应报价总价的，视为无因加价；在采购过程中出现无因加价的供应商将丧失成交机会其响应保证金亦将不予退还。

无因加价行为的判定权在采购人。

  - 无因降价

在评审过程中，如果采购人并未减少工作内容、承包范围，也未提出实质性减轻了供应商责任的条款，而供应商在首次报价没有给出诚意价格的情况下，突然大幅度调响应报价总价的，由较高标价降为最低标价的视为无因降价；在采购过程中出现无因降价的供应商将丧失优先成交机会。

- 无因降价行为的判定权在采购人。

- 详细评审

  - 评审小组将根据采购文件中的要求以及供应商递交的响应文件中的相关内容对响应文件进行评审，并按设定的评审内容和评分标准进行量化打分。评分表见附表1。

  - 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

### （1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

  - 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

附表1 评审办法

| 序号 | 权重 | 评分项目 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分商务部分 | 15% | 响应文件内容 | 0-5 | 响应文件清晰完整、无缺漏项得满分；每有一处非实质性内容缺漏扣1分。 |
|  |  | 响应文件内容 | 0-5 | 响应文件按要求格式、顺序编制，得满分；每有一处非实质性内容缺漏扣1分。 |
|  |  | 业绩评价 | 0-5 | 提供1-2份相关业绩证明材料，得满分；无业绩材料不得分。 |
| 第二部分技术部分 | 45% | 安全保障 | 0-5 | 根据供应商提供的施工期间安全保障措施（如施工人员的安全培训、安全作业防护等）打分，满分5分，未提供材料不得分。 |
|  |  | 技术水平 | 0-40 | 根据供应商对项目制定的效果图、施工图、施工方案及材料清单详细程度打分，满分40分，优：31-40分，良：21-30分；可：11-20分，差：10分或以下。 |
| 第三部分报价 | 40% | 报价 | 0-40 | 评标基准价为满足采购文件要求的、所有响应文件报价（含税金额）的最低价。 有效价格分按照下列公式计算: - 报价等于评标基准价得满分40分。 - 报价大于评标基准价时： 报价得分=评标基准价/报价×40 3.最多扣25分。 |

- 采购需求

- 采购内容

  - 采购范围：精技楼、厚德楼、启智楼、启慧楼共36间卫生间全面改造；

  - 改造内容：包括但不限于卫生间地面、墙面、天花板的翻新，卫生设备的更换（如便池、洗手池、镜子、隔间门等），给排水管道的改造，通风设备的安装或更新，照明系统的优化等，含强弱电布管及安装。

  - 改造面积：供应商现场查勘时测量。

  - ★质量要求：所有材料和设备应符合国家相关标准，确保使用安全、环保、耐用。

  - ★工期要求：根据项目规模和学校使用需求，制定合理的工期计划。

  - ★售后服务：供应商应提供一定期限的质保服务，包括设备维修、保养等。

- 项目要求

  - ★供应商需根据现场查勘情况，结合本校改造需求，制定好效果图、施工图、详细的施工方案和材料清单,需配合提供电子版PPT格式或是PDF格式；

  - ★报价应包含所有改造工程的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税费、原卫生间拆卸旧物费用及废料运输费等；

  - ★报价时应明确列出各分项工程的单价和总价，方便校方进行比较和选择；

  - 地面：建议使用防滑、耐磨、易清洁的材料，确保学生使用的安全性。

  - 墙面：墙面材料应具有防水、防潮、易清洁的性能，如瓷砖、玻璃或防水涂料等。

  - 天花板：采用防水、防潮、易清洁的吊顶材料，如铝扣板、PVC板等。

  - 卫生设备：

    - 便池：选择节水型、冲力强的，确保卫生和节水效果。

    - 洗手池：采用不锈钢或陶瓷材质，确保耐用性；台面应平整、光滑，易于清洁。

  - 给排水管道：采用符合国家标准的管材和配件，确保管道系统的稳定性和安全性。

  - 通风设备：安装高效、静音的通风设备，确保卫生间内空气流通、无异味。

  - 照明系统：采用节能、环保的LED灯具，确保卫生间内光线充足、明亮。

- 响应文件格式

| 项目名称：厦门兴才职业技术学院教学楼卫生间改造 响应文件密封封面 （技术商务部分） 供应商全称（法人章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 供应商地址： 邮编： 供应商联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 正本 副本 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 响应文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； 2、本封面复印或打印有效； 3、响应文件密封各封口处须加盖供应商法人章; 4、请在“正本”、“副本”前标示正副本，在“正本”前画“√”且在“副本”前画“×”表示为正本；反之在“副本”前画“√”且在“正本”前画“×”表示为副本。 |

项目名称：厦门兴才职业技术学院教学楼卫生间改造项目

响应文件

（技术商务部分）

供应商名称：                                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                                     （签字或盖章）

年              月               日

目 录

- 响应书

致：厦门兴才职业技术学院

我方参加你方就教学楼卫生间改造项目组织的采购活动，愿意以人民币（大写）元(¥)的响应总报价完成服务并对此项目进行响应。

### 1.我方已详细审查全部询价采购文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起90个日历日。

#### （2）我方响应询价采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如你方基于项目情况变化等原因无法在规定期限内与我方签订合同，我方表示理解并不追究责任

2.  其他补充条款（如有）：                                    。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                                  传真

电话                                                     电子函件

供应商名称                                   （盖章）

日期：          年           月           日

- 授权委托书

本人            （姓名） 系                            （供应商名称） 的法定代表人（单位负

责人）， 现委托            （姓名）为我方代理人 。代理人根据授权， 以我方名义签署 、澄

清确认、递交、撤回、修改                               项目  响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。 代理人无转委托权。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：          年           月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当询价采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 供应商的资格证明文件

供应商的资格声明

1.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

### （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有建筑装饰装修工程专业承包资质，并具备相应的施工经验和能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件

2．最近三年类似项在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 项目名称 | 交付日期 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

3.法人营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵校要求出示文件予以证实。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：                年        月          日

#### 供应商资格要求证明材料

#### 1.营业执照的扫描件

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人，提供网站查询截图并加盖单位公章。

- 询价采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

1.业绩合同

2.安全保障措施

- 详细施工方案

- 效果图、施工图（可使用A3纸）

- 其他需要提供的资料

| 项目名称：厦门兴才职业技术学院教学楼卫生间改造 响应文件密封封面 （报价部分） 供应商全称（法人章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 供应商地址： 邮编： 供应商联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 正本 副本 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 响应文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； 2、本封面复印或打印有效； 3、响应文件密封各封口处须加盖供应商法人章; 4、请在“正本”、“副本”前标示正副本，在“正本”前画“√”且在“副本”前画“×”表示为正本；反之在“副本”前画“√”且在“正本”前画“×”表示为副本。 |

项目名称：厦门兴才职业技术学院教学楼卫生间改造

响应文件

（报价部分）

供应商名称：                                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                                     （签字或盖章）

年              月               日

报价一览表

项目名称：XXXXXX                                      采购编号：XXXXXXX

货币单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 含税总报价（元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36间卫生间改造 |  |  |
| 总报价（含税）：大写 |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：XXXXXXXX

供应商代表签字：

日期：

报价明细表

项目名称：XXXXXXXX采购                           采购编号：XXXXXX

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 材料及工艺 | 单位 | 数量 | 单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价单格式可自行拟定

供应商全称（加盖公章）：XXXXXXXX

供应商代表签字：

日期：